Author: User

(название учреждения, организации)

УТВЕРЖДАЮ
(уполномоченное лицо)

(ФИО, подпись)

"___" ______________ 200_ г.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ОПЕРАТОРА ПАРОВЫХ КОТЛОВ E-I/9 Г-3

I. Общие положения
1.	Дежурными операторами допускаются лица не молоке 18-ти лет, прошедшие медицинское обследование на возможность обслуживания данного технологического оборудования и прошедшие аттестацию на право обслуживания паровых котлов работающих на газообразном топливе.
2.	В своей работе руководствуется:
- правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов;
- инструкциями по эксплуатации паровых котлов E-I/9 Г-3 и автоматики безопасности и регулирования КСУ-9 и КСУМ-2П;
- режимными картами предприятия.
3.	Должен знать:
- правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов;
- правила безопасной эксплуатации газового оборудования;
- действие на человека опасных и вредных факторов, возникающих во время работы;
- требования производственной санитарии, электробезопасности, пожарной безопасности;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- требования настоящей инструкции;
- назначение средств индивидуальной защиты;
- уметь оказывать доврачебную помощь при несчастном случае.
4.	_________________________________________________________________.
5.	_________________________________________________________________.

II. Должностные обязанности
1.	Своевременно приходить на работу и качественно принимать смену согласно правилам Госгортехнадзора.
2.	Вести сменный журнал и своевременно отмечать журнал и все замечания возникшие в процессе работы.
3.	Ежедневно следить за расходом газа и записывать показания счетчика котельной.
4.	Принимать все меры по бесперебойному обеспечению производства паром в необходимом количестве и в установленных параметрах.
5.	Не занятый, во время дежурства оператор по контролю за работой котлов, обязан заниматься обслуживанием не работающего оборудования, оказывать помощь в ремонте и следить за чистотой и порядком в помещение.
6.	Допускается эксплуатация котлов со стороны операторов, без постоянного наблюдения, при наличие автоматики, сигнализации и защиты обеспечивающих ведение нормального режима работы ликвидацию аварийных ситуаций, а так же остановку котла при нарушениях режима работ, которые могут вызвать повреждение котла и безопасность людей. Отказ в работе автоматики безопасности или её не нормальная работа не снимает ответственности с операторов за безопасную эксплуатацию котлов и оборудования котельной.
7.	Запрещается:
- находящимся на дежурстве операторам выполнять работы не предусмотренные производственной инструкцией, а так же заниматься посторонними делами.
- отлучаться из помещения котельной не по производственной необходимости без разрешения мастера котельной или лица его замещающего;
- допускать в помещение котельной посторонних лиц не связанных непосредственно с технологией котельной.
8.	_________________________________________________________________.
9.	_________________________________________________________________.

III. Права

Оператор имеет право: 
1.	Требовать от руководителя цехом своевременного обеспечения необходимыми материалами, оборудованием, инструментами, спецодеждой, противопожарными средствами и средствами индивидуальной защиты.
2.	Не выполнять распоряжения руководителей предприятия любого уровня, если эти распоряжения противоречат правилам Госгортехнадзора России, которые могут привести к аварии или повреждениям котла и оборудования, а также вызвать угрозу жизни, здоровью и безопасности людей.
3.	_________________________________________________________________.
4.	_________________________________________________________________.

IV. Ответственность 
1.	Лица виновные в нарушениях настоящей инструкции, в зависимости от характера нарушения могут быть привлечены к материальной, дисциплинарной, административной или уголовной ответственности.
2.	_________________________________________________________________.
3.	_________________________________________________________________.

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель
структурного подразделения:

________
(подпись)

______________________
(ФИО)

"____" ____________ ____г.

Начальник
юридического отдела:

________
(подпись)

______________________
(ФИО)

"____" ____________ ____г.

С инструкцией ознакомлен:

________
(подпись)

______________________
(ФИО)

"____" ____________ ____г.